包2

| 包序 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 悬挂式训练带 悬挂训练带 健身拉力器拉力绳家用器材拉力 | 悬挂式训练带技术参数： - 主体面料：100%锦纶； - 金属扣：100%钢； - 手柄：75%聚丙烯、25%SEBS； 健身拉力器拉力绳家用器材拉力技术参数： - 主体面料：天然橡胶-乳胶； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场 | 1 |
| 2-2 | 健身弹力带 | - 材质：100%橡胶； - 使用运动：普拉提、肌力训练、拉伸运动或复健训练； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 8 |
| 2-3 | bosu平衡半球 | - 材质：球皮PVC、底座PP； - 直径：63cm，高度：20~24cm； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 5 |
| 2-4 | 高级女性骨盆附生殖器与血管神经模型 | - 模型手工着色逼真，展示了女性所有的内外器官，血管，韧带，神经，肌肉结构等等。可分解成4部分； - 尺寸：自然大。 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 1 |
| 2-5 | 高级计划生育教育模型,宫内避孕器,上环训练道具 | 精确的解剖结构：腹壁柔软、子宫、附件等； 2、可进行计划生育教育和技能操作训练与考核； 3、透明的部分有助于观察宫内避孕器的安放，操作时可观察操作步骤是否正确； 4、提示3个不同位置的子宫：前倾位、水平位、后倾位； 5、练习双合诊技术，放置和取出阴道隔膜、宫内避孕器和泡沫海绵避孕器。 宫内避孕器技术参数： - 造型逼真的模型可模拟训练和演示宫内避孕器的置入和取出。半透明的子宫可以清楚观察宫内避孕器的安放过程； - 正常和异常的子宫位置，可以演示前倾和后倾位置状态； 上环训练道具技术参数： - 模型精确展现子宫切面，内生殖器内部结构，清除观察宫内避孕器的插入和放置过程。 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 1 |
| 2-6 | 乳腺解剖模型 | - 结构特点：该模型由两个部件组成，可活动打开，显示静止期女性乳房剖面结构，共有12个部位指示标志； - 尺寸：高15cm，宽12.5cm，厚10.5cm； - 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘，永不脱色褪色，无毒无害； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 1 |
| 2-7 | 幼儿园感统器材体能训练儿童健身运动万象组 | - 材质：塑胶PE、PP等； - 配置：半砖 12块； 体能环35cm 4个； 体能棒35cm 16支； 棒夹A 12个； 豆袋 10个； 彩色手脚印 6对； 全块 8块； 体能环60cm 4个； 体能棒70cm 8支； 环夹A 12个； 平衡板 4片； 指导手册 1本； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 1 |
| 2-8 | OEM身高体重秤超声波身高测量仪 | - 身高测量方法：超声波自动感应测量； - 体脂/脂肪测量方法：自动上秤/数据设定测量； - 测量范围：体重：5~200Kg； 身高：80~200cm； - 测量精度：体重：0.5Kg； 身高：0.1cm； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 1 |
| 2-9 | 血糖测试仪 | 测试范围：0.6~33.3mmol/L； 2、最小加样量：0.4uL； 3、测试时间：3秒； 4、操作温度：5~45℃； 5、血球容积比范围：30~60%； 6、电池寿命：1000次检测； 7、记忆值：300个测试结果及其日期和时间； 8、自动关机：2分钟没有任何操作； 9、测试样本：成人和儿童新鲜毛细血管全血； 10、显示结果：相对应的血浆血糖浓度； 11、血糖测试结果餐前、餐后标记； 12、自定义闹钟； 13、高低血糖报警及血酮测试提醒功能； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 4 |
| 2-10 | 尿十项测量仪 | - 测试项目：葡糖糖GLU、胆红素BIL、酮体KET、比重SG、潜血BLD、酸碱度PH、蛋白质PRO、尿胆原URO、亚硝酸盐NIT、白细胞LEU、抗坏血酸VC； 2、检测方式：干化学试纸条法； 3、检测原理：双波长反射系数法； 4、光源：高亮度冷光源，使用寿命长，灵敏度高，重复性好； 5、测试波长：520nm，640nm，660nm； 6、测试模式：单步测量和连续测量两种模式可选； 7、测试速度：100条/小时； 8、显示屏：大屏幕高亮度液晶显示屏； 9、操作语言：中、英文两种操作语言可选； 10、结果储存：自动储存2000个病人数据，断电自动储存测量数据； 11、接口：标准RS-232接口，可外接电脑工作站和打印机，打印标准报告； 12、打印机：内置并行高速热敏打印机，也可外接打印机，并可打印中、英文报告单； 13、报告方式：半定量及定性结果报告； 14、结果单位：SI国际单位、常规单位二种单位制可选； 15、转态监测：开关机自动自检，故障自动识别，自动报警； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 1 |
| 2-11 | 尿十项测试纸 | 尿11项：葡萄糖GLU、胆红素BIL、酮体KET、比重SG、潜血BLD、酸碱度PH、蛋白质PRO、尿胆原URO、亚硝酸盐NIT、白细胞LEU、抗坏血酸VC； 保修期:1年 交货时间：签订合同后交货时间30天内， 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场 | 2 |
| 2-12 | 免疫消毒两用型电动超微雾化机 | 1、功率：1350W； 2、交流电：220V/50Hz； 3、喷射距离：8-10m； 4、喷雾流量：0-700ml/min（连续可调）； 5、粒普直径：0-100um； 6、药液容量：3L； 7、材质：ABS工程塑料； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 2 |
| 2-13 | 机动式喷雾器 | - 结构形式：背负式； - 工作压力：0.2~0.4Mpa； - 限压安全装置：溢压回流； - 电机泵：结构形式：隔膜泵 额定压力：0.3Mpa 额定流量：2.0L/min - 药箱：材质：塑料 额定容量：16L - 喷射部件：喷杆材质：不锈钢 最高允许工作压力；0.8Mpa - 蓄电池：工作8小时； 保修期:1年 交货时间：签订合同后30天内。 响应时间：售后服务响应时间电话积极立刻响应,接到通知技术人员24小时内到现场。 | 2 |
| 2-14 | 防护服全套设备M号 | 1、材质：新型碾压材质； 2、颜色：白色； 3、设计：束腕，束脚，束腰； 4、式样：连体带帽式； 5、功能：抗静电、防粉尘和化学品； 6、符合医用标准； | 5 |
| 2-15 | 防护服全套设备L号 | 1、材质：新型碾压材质； 2、颜色：白色； 3、设计：束腕，束脚，束腰； 4、式样：连体带帽式； 5、功能：抗静电、防粉尘和化学品； 6、符合医用标准； | 5 |
| 2-16 | 防护服全套设备XL号 | 1、材质：新型碾压材质； 2、颜色：白色； 3、设计：束腕，束脚，束腰； 4、式样：连体带帽式； 5、功能：抗静电、防粉尘和化学品； 6、符合医用标准； | 5 |
| 2-17 | 护目镜 | 主要材质：聚碳酸酯镜片，乙烯镜框； 2、镜片防雾、防化学、防冲击； 3、中国LA认证，美国ANSI Z87.1—2010认证 | 15 |
| 2-18 | 冰箱 | 1. 容积≥300L 2. 储存温度 2-8℃ 3. 样式：立式，单门冷藏，门体配锁，底部带有脚轮 4. 箱内照明：箱内配有照明功能. 保修一年 | 1 |