| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人（教师机） | 1、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器。 2、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。 3、 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤； 4、有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。 5、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。 6、每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。 7、仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙、腹部触诊体征43种以上，肝触诊有三种不同质地的变化（质软、质中等硬、质硬）。 8、腹部触诊电子标准化病人为半屈膝状，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音的听诊。 9、采用ＵＳＢ声卡，可使听诊效果提高５０％，同一台学生机上两具听诊标准化病人可同时听诊不同部位且声音不同，声音无干扰。 10、配置如下： 心脏听诊多媒体教学软件 1套 - 肺部听诊多媒体教学软件 1套 - 心肺听诊考核与练习软件 1套 - 心电图教学与考核软件 1套 - 腹部触诊听诊教学与考核练习软件 1套 - 心肺听诊触诊仿真电子标准化病人 2具 - 腹部触诊听诊仿真电子标准化病人 1具 - CAN总线局域网络集成电路 1套 - 电子听诊器 2把 - 模型外衣 3件 - 钢木结构学生实验台 1套 - 安装设备配套配件（网线及线槽等） - 配套桌椅 | 1 |  |
| 2 | 教师机系统工作站 | 与采购项目中的“心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人（学生机）”配套使用 内存：4g 系统：win7 硬盘：500G机械硬盘 显卡：集成显卡 显示器：19.5英寸 键盘鼠标套装：原装 售后服务：4年上门售后服务 CPU:1.60GHZ 核心数：4核 | 1 |  |
| 3 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人（学生机） | 1、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器。 2、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。 3、 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤； 4、有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。 5、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。 6、每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。 7、仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙、腹部触诊体征43种以上，肝触诊有三种不同质地的变化（质软、质中等硬、质硬）。 8、腹部触诊电子标准化病人为半屈膝状，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音的听诊。 9、采用ＵＳＢ声卡，可使听诊效果提高５０％，同一台学生机上两具听诊标准化病人可同时听诊不同部位且声音不同，声音无干扰。 10、配置如下： 心脏听诊多媒体教学软件 1套 - 肺部听诊多媒体教学软件 1套 - 心肺听诊考核与练习软件 1套 - 心电图教学与考核软件 1套 - 腹部触诊听诊教学与考核练习软件 1套 - 心肺听诊触诊仿真电子标准化病人 2具 - 腹部触诊听诊仿真电子标准化病人 1具 - CAN总线局域网络集成电路 1套 - 电子听诊器 2把 - 模型外衣 3件 - 钢木结构学生实验台 1套 - 安装设备配套配件（网线及线槽等） - 配套桌椅 | 6 |  |
| 4 | 学生机系统工作站 | 与采购项目中的“心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人（学生机）”配套使用 内存：4g 系统：win7 硬盘：500G机械硬盘 显卡：集成显卡 显示器：19.5英寸 键盘鼠标套装：原装 售后服务：4年上门售后服务 CPU:1.60GHZ 核心数：4核 | 6 |  |
| 5 | 静脉注射操作模型（穿戴式） | 1.模型可佩戴在学员或者模型人前臂，设计精巧，易于携带 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.正确穿刺时落空感明显并有回血产生 4.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体 5.设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 6.可反复进行练习 | 73 |  |
| 6 | 皮内注射操作模型（带手） | 1.模型由成人手臂前臂和两个皮内注射外套两部分组成 2.每个皮内注射外套上提供40个皮内注射点，可方便的更换到手臂上 3.皮内注射：可实现5°的进针角度 4.正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失 5.每个皮内注射点可以进行多次练习 | 39 |  |
| 7 | 肌内注射操作模型（穿戴式） | 1.可穿戴于上臂、腹部、后背、大腿、臀部等部位 2.用于肌内注射、皮下注射，可注入、排出真实液体 3.可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤，可反复进行练习 | 39 |  |
| 8 | 臀部肌内注射模型（穿戴式） | 1.模型设计精巧，可穿在学员身上,可真实感受临床环境 2.髂嵴、臀裂、髂前上棘、大转子等体表标志解明显，便于操作定位 3.肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出 4.可以使用不同规格的注射器注射，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 5.可反复进行练习 6.每40套臀部肌内注射操作模型配一套CPR模拟人及系统一套 6.1模型要求：模型头部内置呼吸透明袋设计，呼吸透明袋可一次性用、免除内置排水问题、背部有调节按纽、可模拟不同年龄段的三档调节按纽、腹部内置无需通电的机械监视器能即时显示心脏按压深度正确与否，潮气量大小，机械监视器可收缩弹起 6.2系统要求：病例列表和病例信息使用网页样式浏览，可任意滑动、放大；主诉、病史、诊断和治疗等文本可排版、可复制病例修改成新的病例、不同年龄段自动设置年龄、身高、体重和照片；配有WIN8.1系统的平板电脑 注：投标现场需带样品演示产品功能参数。 | 37 |  |
| 9 | 压缩雾化器 | 超声频率：55赫兹 大雾化杯最大装药量：8毫升 小雾化杯最大装药量：2毫升 最大雾化率：590毫升 额定电压：230伏特 | 6 |  |
| 10 | 仿真静脉输液手臂模型 | 1.手臂外形逼真，呈现真实的皮肤纹理；血管走形清晰且可触摸到；可行手背静脉网、肘部静脉的穿刺、采血、输液等操作；血管粗、直，可进行静脉留置针穿刺操作。 2.内置或外置循环血泵，方便移动和使用；正确结扎止血带后可触动泵循环，可见血管隆起。 3..外皮和血管耐穿性好、且可方便更换。 | 2 |  |
| 11 | 全功能护理训练模拟人 | 1.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180度；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化；可触及颈动脉搏动，颈动脉搏动与有效按压关联； 2.可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏； 3.软件系统可展示心肺复苏急救流程，详细介绍急救链中的每项操作要点；可设置及调整操作时间、循环次数、按压和吹气的正确比率、潮气量和按压深度的标准范围； 4.口腔构造可进行口腔护理操作； 5..鼻腔及食道构造可进行插胃管、鼻饲法、洗胃操作； 6.颈部有气管切口，并配备金属气管套管，可进行气管切开后护理及经气管套管吸痰的护理操作； 7.此外可进行氧气吸入法、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）、导尿术、清洁护理（洗头、擦浴、穿换衣裤）、创伤护理（消毒、换药、包扎、止血）等护理技能操作。 | 2 |  |