| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年学院消防设施维保服务费 | 维保范围： 1火灾报警系统；2自动喷水灭火系统；3室内消防栓系统；4室外消防栓系统；5应急照明及疏散指示系统；6灭火器等消防设施；7防火卷帘门；8消防中控室9消防联动系统；10消防泵 消防维保安全顾问服务： 1消防系统资料档案建立; 2 消防系统检查制度及检查方法的建立和培训; 3职工应急组织的建立和培训; 4消防技术、消防规范的咨询; 5消防设施的综合评估; 日常维保 1、每月按计划抽样测试部分设备，出具维保报告。一年内将所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(以学院要求为准）进行全面的检查，发现问题及时处理。 3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告，报消防部门备案。 4、专业的探测器清洗厂，隔年完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 6、视消防工程大小，公司可派专人常驻工作，协助处理日常问题。 |  | - 维保公司须在中标后一周内针对学院消防情况制定全面的维保方案，经学院职能部门审核同意后，再签订维保服务合同，并按方案开展工作 - 公司承诺一般问题24小时内到现场解决，严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。 - 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。 |