建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：福建卫生职业技术学院基础部门厅天棚、一层走道墙面粉刷项目

- 工程概况 1.建设地点：福州市闽侯县 。 2.工程专业：单独发包的装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程 。 4.招标范围：基础部门厅天棚、一层走道墙面粉刷等；单独发包的专业工程：无 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：天棚、墙面为乳胶漆。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照福建省建筑设计研究院设计的福建医学高等专科院校-基础系图纸，专业范围包括基础部门厅天棚、一层走道墙面粉刷等，具体如下： 1.基础部门厅天棚粉刷。 2. 基础部一层走道墙面粉刷。 - 编制依据 1.图纸：福建省建筑设计研究院设计的福建医学高等专科院校-基础系项目的施工图纸（工程编号：04041-07）图纸及有关设计文件、设计回复等。 2.招标文件：无。编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及现行补充或调整文件(截止2019年3月5日)。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件（截止2019年3月5日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年3月5日） 。其中，暂列金额： / 元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费：无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：实际外墙脚手架类型、使用时间不同的不再调整 。 5.施工排水、降水：不考虑；因地质或暴雨等原因，确需采取技术降排水措施的，报设计单位、发包人同意后按实结算；地下室基坑抽水台班按实签证。 6.垂直运输：实际运输方式、所用机械的型号、数量、使用时间不同的不再调整。 7.大型机械设备进出场及安拆费：实际施工尺寸不同的不再调整 ；大型机械设备基础：设备基础的拆除及外运有发生时按实签证另行计算；大型机械设备检测：按定额考虑，实际不同不再调整 。 8.基坑支护工程拆除：未考虑，如有发生按实签证。 9.材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证 。 10.需要二次深化设计的 / 等，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 土建工程 - 应业主要求，一层走道位置外侧梁，本次仅计取梁底及内侧部分进行涂料整改，梁外侧部分暂不计取； - 本次预算范围仅包含门厅天棚，一层过道墙柱面涂料整改； - 本次预算涂料整改做法，暂按满刮腻子一道+水泥漆一底两面计取。 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）