建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：福建卫生职业技术学院基础部门厅天棚、一层走道墙面粉刷项目

- 工程概况 1.建设地点：福州市闽侯县 。 2.工程专业：单独发包的装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程 。 4.招标范围：基础部门厅天棚、一层走道墙面粉刷等 ；单独发包的专业工程：无 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：天棚、墙面为乳胶漆。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照福建省建筑设计研究院设计的福建医学高等专科院校-基础系图纸，专业范围包括基础部门厅天棚、一层走道墙面粉刷等，具体如下： 1.基础部门厅天棚粉刷。 2.基础部一层走道墙面粉刷。 - 编制依据 1.图纸：福建省建筑设计研究院设计的福建医学高等专科院校-基础系项目的施工图纸（工程编号：04041-07）图纸及有关设计文件、设计回复等。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及现行补充或调整文件(截止2019年3月5日)。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件（截止2019年3月5日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年3月5日） 。其中，暂列金额： / 元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数： 无 。 （2）施工机械台班单价：按照《2018年第4季度福建省施工机械台班单价》。 （3）材料设备价格：材料信息价参照2018年12月份《福州工程造价信息》中的2018年12月闽侯县建设工程材料信息价、《2018年福州市建设工程材料价格》、《2018年福州市安装工程材料价格》、2018年定额基期价格及市场询价(以上为不含增值税价) 。 8、其他： 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 10% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：天棚采用满堂装饰脚手架、墙面采用双排砌筑脚手架 。 5.施工排水、降水：无 。 6.垂直运输：无 。 7.大型机械设备进出场及安拆：无 ；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：未考虑。 9.材料二次搬运：未考虑。 10.其他：未考虑 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 土建工程 - 应业主要求，一层走道位置外侧梁，本次仅计取梁底及内侧部分进行涂料整改，梁外侧部分暂不计取； - 本次预算范围仅包含门厅天棚，一层过道墙柱面涂料整改； - 本次预算涂料整改做法，暂按满刮腻子一道+水泥漆一底两面计取。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）